| # Заполненный опросный лист Вы можете отправить: # - на электронную почту: sales@comd.ru # - по факсу: +7 (4852) 37-01-01, доб. 130, 131 |  |
| --- | --- |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ДЭС)

| # Контактное лицо (ФИО) |  |
| --- | --- |
| # Наименование организации |  |
| # Вид деятельности организации, регион |  |
| # Контактный телефон (с кодом города) |  |
| # Электронная почта |  |

1.  Основные характеристики ДЭС:

Номинальная мощность:                               кВт     /                             кВА

Номинальное напряжение:          400 В  (3 фазы) 	       230 В  (1 фаза)

2.  Режим работы ДЭС

Основной источник электроэнергии

Резервный источник электроэнергии Необходимость АВР - автоматического ввода резерва (при исчезновении тока в магистральной электросети): На объекте имеется собственный АВР Поставить АВР в отдельном шкафу (выносное исполнение) Поставить АВР, совмещенный с системой управления ДЭС (только для ДЭС мощностью до 100 кВт) Установить АВР внутри блок-контейнера (для контейнерного исполнения ДЭС)

3.  Особенности эксплуатации ДЭС

- местонахождение и тип объекта, где будет работать электростанция

- основные типы оборудования, которое будет запитано (резервироваться) от дизельной электростанции

- климатические и прочие особенности местности

Наличие резко-переменной нагрузки (одномоментное повышение / сброс мощности более 25% от мощности ДЭС)

Наличие «прямого» пуска мощных электродвигателей (станки, насосы, компрессоры, более 25% от мощности ДЭС)

Наличие сварочных аппаратов, тиристорных выпрямителей (с суммарной нагрузкой более 20% мощности ДЭС)

Наличие неравномерного распределения нагрузки по фазам («перекос фаз» более 10%)

4.  Параметры нагрузки (оборудования, подключаемого к ДЭС):

Максимальная мощность нагрузки:                             кВт    /                            кВА

Минимальная мощность нагрузки:                               кВт    /                            кВА

Максимальный пусковой ток:                            А

5. Тип исполнения ДЭС

Открытое (на раме)

В защитном кожухе

В утепленном блок-контейнере:

| с ручным управлением | с автоматическим управлением - автоматизированы открытие / закрытие защитных жалюзи приточно-отточной вентиляции контейнера, подогрев контейнера от внешней сети, система порошкового пожаротушения |
| --- | --- |

Передвижное исполнение (для ДЭС в кожухе или контейнере):

На шасси автомобильного / тракторного прицепа

На шасси грузового автомобиля

На салазках

6.  Работа ДЭС в параллели

Параллельная работа ДЭС не требуется

Предусмотреть возможность параллельной работы ДЭС (установка специального контроллера)

Формирование энергокомплекса (установка специального контроллера с функцией параллельной работы ДЭС, шкафа общей  шины с возможностью параллельной работы двух и более дизель-генераторов на общую нагрузку)

7.  Дополнительные опции

Электрический

подогрев двигателя (от основной сети 220 В)

Предпусковой подогреватель двигателя (автономный, на дизельном топливе – Webasto / ПЖД)

Автоматическая подзарядка стартерных АКБ (от внешней сети 220 В)

Система учета выработанной электроэнергии

Увеличенный / дополнительный топливный бак:

500 литров                   1000 литров                 другой объем:

Комплект ЗИП (расходные материалы, запчасти для проведения ТО):

500 м/ч                         1000 м/ч                       2000 м/ч                   3000 м/ч  	        5000 м/ч

Прочее (пожелания Заказчика):

8.  Условия поставки оборудования

Количество дизельных генераторов                      шт.

Способ доставки:

самовывоз со склада Компании Дизель (Ярославская область, г. Тутаев, Промскладская зона, 10)

силами Компании Дизель до населенного пункта:

Транспорт доставки:             Автомобильная доставка               Железнодорожная доставка

9.  Дополнительные услуги

Пусконаладка

оборудования на объекте Заказчика

Шеф-монтаж оборудования

Разовое техническое обслуживание (ТО)

Сервисный контракт

Инструктаж / обучение персонала Заказчика

Лизинг оборудования